**Anexo I - Modelo de apresentação de Proposta**

**1. DADOS DA PROPONENTE**

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

CIDADE/UF:

TELEFONE:

E-MAIL:

PESSOA PARA CONTATO:

BANCO, AGÊNCIA E CONTA CORRENTE:

**2. PREÇO OFERTADO**

| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÕES** | **UNID** | **QUANT** | **VALOR UNIT. (R$)** | **VALOR TOTAL (R$)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26 (vinte e seis) No-Breaks- DC-start: partida mesmo sem rede elétrica;- Entrada/Saída: 127v ou automático com outras voltagens, desde que contemple 127v;- Saídas: Mínimo 6 tomadas - novo padrão;- IMPRESCINDÍVEL: Senoidal puro com potência nominal igual ou superior: 800va;- Proteção contra descarga total das baterias (battery save);Filtro de linha contra distúrbios na rede elétrica;- Led colorido: Indica o modo de operação do nobreak;- Botão: Liga/desliga temporizado com função mute;- Fusível com acesso externo;- Proteção contra curto-circuito no inversor;- Proteção contra potência excedida em modo rede/bateria com alarme e posterior desligamento automático;- Proteção contra subtensão e sobretensão de rede elétrica com retorno automático, passando a operar em modo bateria na ocorrência destes eventos;- Proteção contra sobreaquecimento no transformador em modo rede/bateria com alarme e posterior desligamento automático; | **Unid** | **26** |   |   |

VALOR GLOBAL POR EXTENSO:
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. DECLARAÇÕES:

* Declaramos estarem inclusas todas as despesas tais como: impostos, taxas, fretes e outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre o preço proposto.
* Declaramos que o período de garantia dos equipamentos é de \_\_\_\_\_meses contados do recebimento definitivo pela Contratante.
\*Observar Prazo de garantia mínimo de 12 meses

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS CORRIDOS, a contar de \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/2023.

5. LOCAL/DATA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura e nome legível do responsável legal