**PROPOSTA COMERCIAL (TIMBRE DA EMPRESA)**

Processo SEI nº 21219.000277/2022-71

Dispensa de Licitação nº18/2017

À Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB

Superintendência Regional de Rondônia – SUREG/RO

Porto Velho/RO

Prezados Senhores,

Em atenção à COTAÇÃO DE PREÇOS solicitada, vimos apresentar nossa proposta comercial para aquisição de 3 (três) nobreaks objetivando atender as necessidades da sede da Conab - Sureg/RO, conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

1. DADOS DA PROPONENTE

|  |
| --- |
| RAZÃO SOCIAL: |
| CNPJ: |
| ENDEREÇO: |
| CIDADE: | UF: | CEP: |
| TELEFONE: |
| E-MAIL: |
| PESSOA PARA CONTATO: |
| BANCO Nº: | AGENCIA Nº: | CONTA CORRENTE Nº: |

1.1 DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO

|  |
| --- |
| NOME: |
| RG: |
| CPF: |
| CARGO/FUNÇÃO: |

2. PREÇO OFERTADO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ESPECIFICAÇÕES | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
| 01 | No-break de 2 KVa com 2 baterias internas de 12v 17Ah cada e no mínimo 8 tomadas novo padrão com tecnologia online dupla conversão, com as seguintes características mínimas:- DC-start: partida mesmo sem rede elétrica- Entrada/Saída: 127v ou automático, desde que contemple 127v- Saídas: Mínimo 8 tomadas - novo padrão- IMPRESCINDÍVEL: Senoidal puro com potência nominal igual ousuperior: 2000w- Proteção contra descarga total das baterias (battery save)- Filtro de linha contra distúrbios na rede elétrica - Suporte parabateria externa: Com engate rápido- Garantia mínima: 1 ano, contado a partir do recebimento | Un | 03 |  |  |
| Valor Total: |  |

Valor Global por Extenso: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. DECLARAÇÕES:

* Declaramos estarem inclusas todas as despesas tais como: impostos, taxas, fretes e outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre o preço proposto.
* Declaramos que o período de garantia dos produtos/materiais é de 12 meses contados do recebimento definitivo pela Contratante.

.

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DE \_\_\_/\_\_\_/2023.

5. LOCAL/DATA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura e nome legível do responsável legal