ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA
MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

Empresa:
CNPJ:
IE:
IM:
Endereço:
Data:
Objeto: Prestação de serviços de manutenção e instalação de infraestrutura de cabeamento estruturado para rede de dados e UPS (Uninterruptible Power Supply – Fonte de alimentação ininterrupta) para rack e bracket, com fornecimento de materiais, peças, mão de obra, para atender as necessidades desta Sede da Sureg e Unidade Armazenadora de Manaus da SUREG/AM, conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					BDI			BDI

ITEM	BANCO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNIT. (R$) COM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	TOTAL COM BDI (R$)	CUSTO UNIT. (R$) COM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	TOTAL COM BDI (R$)
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1	SEMINF - AM	106916.16.9.SEMINF	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1	SEMINF - AM	98808.16.9.SEMINF	REMOÇÃO DE ELETRODUTO APARENTE, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	M	600,00
3.0	INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
3.1	ORSE	7138	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	M	11720,00
3.2	SEMINF-AM	98308.16.9.SEMINF	TOMADA RJ 45 COM ESPELHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	46,00
3.3	ORSE	7817	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar	UN	55,00
3.4	SINAPI	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	10,00
3.5	CPOS	66.20.225	Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps	UN	10,00
3.6	SINAPI	98305	RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	6,00
3.7	AGETOP CIVIL - GO	71796	ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U	UN	10,00
3.8	ORSE	11417	Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade	UN	10,00
3.9	SBC	59448	GUIA DE CABOS PADRAO 19""	UN	10,00
3.10	IOPS - ES	160827	Guia de Cabos Vertical para Rack Aberto Padrão 19" - 40 U´s x 1763 x 50mm	UN	10,00
3.11	SBC	63447	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA	M	154,00
3.12	SBC	58007	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 20mm 3/4""	M	500,00
3.13	SBC	67005	ELETRODUTO GALVANIZADO 1""	M	800,00
3.14	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	101,00
3.15	ORSE	8690	Cabo de fibra ótica de 6 vias	M	1000,00
3.16	SBC	79156	CONVERSOR DE MIDIA 10/100BASE TX (RJ45) PARA FIBRA OTICA 100	UN	2,00
3.17	SBC	59251	DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO DIO 24 FIBRAS	UN	1,00
3.18	ORSE	11419	Régua (filtro de linha) com 8 tomadas	UN	10,00
3.19	SEMINF-AM	103378.16.9.SEMINF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSÃO DE 1,50M	UN	312,00
3.20	SEMINF-AM	103377.16.9.SEMINF	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSÃO DE 2,50 M	UN	312,00
3.21	SEMINF-AM	103417.16.9.SEMINF	CAIXA DE PASSAGEM INSTALADA EM PISO PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	10,00
4.0	CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO
4.1	AGETOP CIVIL - GO	70772	CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO	UN	156,00
5.0	SERVIÇOS FINAIS
5.1	SEMINF-AM	99730.1.9.SEMINF	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	900,00

CUSTO TOTAL DA OBRA (R$) - COM BDI