## Planilha1
ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA
MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

Empresa:
CNPJ:
IE:
IM:
Endereço:
Data:
Objeto: Prestação de serviços de manutenção e instalação de infraestrutura de cabeamento estruturado para rede de dados e UPS (Uninterruptible Power Supply – Fonte de alimentação ininterrupta) para rack e bracket, com fornecimento de materiais, peças, mão de obra, para atender as necessidades desta Sede da Sureg e Unidade Armazenadora de Manaus da SUREG/AM, conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	CUSTO UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1	ED-21772	ENGENHEIRO ELETRICISTA/MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		MÊS	2,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1	98808.16.9.	REMOÇÃO DE ELETRODUTO APARENTE, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO		M	600,00
2.2	CO-33205	EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) PARA OBRA		UN	1,00
3	INSTALAÇÃO DE CABEAMNETO ESTRUTURADO
3.1	7138	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6		M	11720,00
3.2	11214	Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6		UN	46,00
3.3	7817	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar		UN	55,00
3.4	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019		UN	10,00
3.5	66.20.225	Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps		UN	9,00
3.6	12791	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP		UN	1,00
3.7	071796	ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U		UN	10,00
3.8	69.20.220	Bandeja deslizante para rack, 19´ x 800 mm		UN	10,00
3.9	059448	GUIA DE CABOS PADRAO 19""		UN	10,00
3.10	160828	Guia de Cabos Vertical para Rack Aberto Padrão 19" - 44 U´s x 1940 x 50mm		UN	10,00
3.11	063447	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA		M	154,00
3.12	058007	ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 20mm 3/4""		M	500,00
3.13	067005	ELETRODUTO GALVANIZADO 1""		M	800,00
3.14	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UN	101,00
3.15	059564	CABO DE FIBRA OPTICA 6 FIBRAS - PADRAO MONOMODO		M	1000,00
3.16	079156	TRENDNET CONVERSOR DE MIDIA MULTIMODO SC RJ45 10/100BASE-TX		UN	2,00
3.17	059251	DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO DIO 24 FIBRAS		UN	1,00
3.18	059460	REGUA DE TOMADAS COM 8 TOMADAS		UN	10,00
3.19	068444	CAIXA DE PASSAGEM PISO COM TAMPA APARAFUSADA 150x150x100mm		UN	10,00
3.20	69.09.250	Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A		UN	312,00
3.21	059441	PATCH CORDS RJ45 CAT 6 4 PARES 2,50M		UN	312,00
3.22	072376	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM		M	154,00
3.23	059319	RACK PISO 44U 1200MM 19 PRETO PORTA FRONTAL COM VISOR DE AC		UN	1,00
3.24	059085	MINI RACK DESMONTAVEL 12U x 400mm SEM FUNDO		UN	5,00
3.25	ED-48376	GAVETA DE VENTILAÇÃO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19"		CJ	6,00
4	CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO
4.1	070772	CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO		UN	156,00
5	SERVIÇOS FINAIS
5.1	210023	LIMPEZA FINAL DE OBRAS		M²	900,00
CUSTO TOTAL DA OBRA (R$)					0